# 高效液相色谱仪调研报告

##### 问：高效液相色谱法的优缺点

答：高效液相色谱法的优缺点如下：

一、优点：分离效率高，选择性好，检测灵敏度高，操作自动化，应用范围广。与气相色谱法相比具有的优点：不受试样的挥发性和热稳定性限制，应用范围广；流早链动相种类多，可通过流动相的优化达到高的分离效率；一般在啊室温下分析即搏慧可，不需高柱温。

二、缺点：分析成本高，液相色谱仪价格及日常维护费用贵，分析时间一般比气相长。

液相色谱和质谱连接，可以增加额外的分析能力，能够准确鉴定和定量像细胞和组织裂解液，血液，血浆，尿液和口腔液等复杂样品基质中的微量化合物。

高效液相色谱质谱系统（ABSciex Eksigent LC / MS和LC / MS / MS）提供了一些独特的优势。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术应用。

高效液相色谱法：

高效液相色谱法（High Performance Liquid Chromatography \ HPLC）又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。

- 高效液相色谱是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固陆银孙定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析。

##### 问：高效液相色谱分析的基本原理

答： 高效液相色谱分析的基本原理：使用高效液相色谱时，液体待检测物被注入，通过压力在固定激颤相，由于被测物种不同物质闹铅磨与固定相的相互作用不同，不同的物质顺序离开色谱柱，通过检测器得到不同的峰信号，最后通过分析比对这些信号来判断待测物所含有的物质。

补充说明：

(HPLC)是应用高效液相色谱原理，主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物的仪器设备。

它由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统，样品溶液经进样器进入流动相，被流动相载入色谱柱(固定相) 内，由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的，在两相中做时，经过反复多次的吸附- 解吸的分配过程，各组分在液斗移动速度上产生较大的差别，被分离成单个组分依次从柱内流出，通过检测器时，样品浓度被转换成电信号传送到记录仪，数据以图谱形式打印出来。

- 高效液相色谱仪（HPLC）广泛应用于、食品科学、药物研究以及环境研究中。

答：高效液相色谱仪（HPLC）是应用高效液相色谱原理，主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子镇则量大的有机化合物的仪器设备。它由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统，样品溶液经进样器进入流动相，被流动相载入色谱柱（固定相） 内，由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系衫旅简数，在两相中做相对运动时，经过反复多次的吸附- 解吸的分配过程，各组分在移动速度上产生较大的或裤差别，被分离成单个组分依次从柱内流出，通过检测器时，样品浓度被转换成电信号传送到记录仪，数据以图谱形式打印出来。HPLC广泛应用于生命科学、食品科学、药物研究以及环境研究中。

储液器中的流动相被高压泵打入检测系统，样品溶液经进样器进入流动相，被流动相载入色谱柱（固定相）内，由于样本溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数，在两相中作相对运动时，经过反复多次的“吸附-解吸”的分配过程，各组分在移动速度上产生较大的差别，被分离成单个组分依次从柱内流出，通过检测器时，样本浓度被转换成电信号传送到记录仪，数据以图谱形式输出检测结果。

- 根据分离机制的不同，HPLC原理可分为液固吸附色谱法、液液分配色谱法（正相与反相）、离子交换色谱法及分子排阻色谱法。

##### 问：高效液相色谱的优点

答：高效液相色谱的优点如下：

1、高效液相色谱仪分析速度快，重复性好。

2、高效液相色谱仪分辨率高，灵敏度高。

3、高效液相色谱仪定量精度高。

4、高效液相色谱仪应用范围广，适合分析高沸点、大分子、强极性和热稳定性差的化合物。核枯

高效液相色谱法（High Performance Liquid Chromatography\HPLC）又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。高效液相色谱是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统。

将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有老核固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、侍氏掘农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术应用。

高效液相色谱法有“四高一广”的特点：

1、高压：流动相为液体，流经色谱柱时，受到的阻力较大，为了能迅速通过色谱柱，必须对载液加高压。

2、高速：分析速度快、载液流速快，较经典液体色谱法速度快得多，通常分析一个样品在15～30分钟，有些样品甚至在5分钟内即可完成，一般小于1小时。

3、高效：分离效能高。可选择固定相和流动相以达到最佳分离效果，比工业精馏塔和气相色谱的分离效能高出许多倍。

4、高灵敏度：紫外检测器可达0.01ng，进样量在μL数量级。

- 5、应用范围广：百分之七十以上的有机化合物可用高效液相色谱分析，特别是高沸点、大分子、强极性、热稳定性差化合物的分离分析，显示出优势。

本文来源: https://www.ilkk.cn/article/742c7ae3004cb7996fa11606.html