# w炉低氮燃烧器改造调研报告

##### 问：低氮锅炉与现有锅炉的差异，为什么要低氮改造

- 答：低氮锅炉一般要采用低氮燃烧机，锅炉炉膛要加大，更高的标准还要配烟气猛握猜再循环系统。低氮改造是我国环境保护的新政策，因为氮氧化物可直接破枝型坏大气中的臭氧、同皮闹时也对人体呼吸道有直接危害。另一方面也是我们供给侧改革的着力点，可去产能，优化产业结构，提高优质企业的竞争力。

- 答：河北榕花环保设备，掌握燃油 燃气 低氮燃烧器核心技术HBUNB系列燃气燃烧器分2t、4t、6t、10t、15t等多个型号。 采用部分预混、燃料分级、空气分级、烟气再循环技术，控制部件采用西门子高安全等级控制器，通过合理设计燃烧器，优化燃烧室流场，降低燃烧温度，同时确保燃烧稳定性，以达到降信皮低NOx排放的目的。经过反复CFD模拟，以及大量的现场测试，已完成从2t~20t的研发试验，排放数据全部达标，排放指标达到国内国际领先水平，氮氧化物排放低至30mg/m3以下，符合2015年新发布的北京市锅炉大气污染物排放滑盯差标准。燃烧器采用专用燃烧控制器，对燃气压力、风道压力、风门位置、燃烧火焰、锅炉水位等设计安全的则手要素实时监控，确保燃烧安全。燃烧器采用三电子比调，精确控制燃气量、空气量和再循环烟气量，确保燃烧器在不同负荷的空燃比，实现燃烧器负荷连续可调，保证在不同负荷下燃烧和NOx排放的稳定性。

- 答：低氮锅炉是环保类的锅炉，以燃气低氮锅炉为所有用锅炉的企业最好的选择，性价比较好，为了改腔烂余善大气环境，国家必须在污染严重较大历培的设备类做出规定，伍滚达到氮氧化物的排放标准，才能保持好的生活环境。

- 答：氮氧化物是产生雾霾的原因之一，低氮锅炉更环保

- 答：为了治理雾霾，至于效果怎么样就不说了

##### 问：如何做低氮燃烧器改造？

- 答：如果对燃烧器胡老不了解的不高做空建议改造，低氮燃烧器对技术要求比较高，可戚瞎以找到厂家咨询或是购买一天低氮燃烧器。

- 答：河北榕花环保设备，掌握燃油 燃气 低氮燃烧器核心技术HBUNB系列燃气燃烧器分2t、4t、6t、10t、15t等多个型号。 采用部分预混、燃料分级、空气分级、烟气再循环技术，控制部件采用西门子高安全等级控制器，通过合理设计燃烧器，优化燃烧室流场，降低燃烧温度，同时确保燃烧稳定性，以达到降信皮低NOx排放的目的。经过反复CFD模拟，以及大量的现场测试，已完成从2t~20t的研发试验，排放数据全部达标，排放指标达到国内国际领先水平，氮氧化物排放低至30mg/m3以下，符合2015年新发布的北京市锅炉大气污染物排放滑盯差标准。燃烧器采用专用燃烧控制器，对燃气压力、风道压力、风门位置、燃烧火焰、锅炉水位等设计安全的则手要素实时监控，确保燃烧安全。燃烧器采用三电子比调，精确控制燃气量、空气量和再循环烟气量，确保燃烧器在不同负荷的空燃比，实现燃烧器负荷连续可调，保证在不同负荷下燃烧和NOx排放的稳定性。

##### 问：加装低氮燃烧器需要做环评么

答：加装低氮燃烧器需要做环评

因为为了保证环境健康无污染， 环保局要求调查现有燃气锅炉低氮燃烧装置应用情况以及现有技术水平等，还要说明这种装置能否是氮氧化物排放达标。

- 而低氮燃烧器的原理是利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧丛蔽烟气的热容量大，燃铅碧烧温度降渗激州低，NOx减少。另一种自身再循环燃烧器是把部分烟气直接在燃烧器内进入再循环，并加入燃烧过程，此种燃烧器有抑制氧化氮和节能双重效果。所以需要做环评

本文来源: https://www.ilkk.cn/article/89bb123aba1784b6d3b662e8.html