# 六盘水造纸厂污水处理调研报告

##### 问：造纸厂的污水处理不达标怎么办，如何降低污水对土壤河流的影响？

答：应该采取积极的措施来减少污水的排放，包括建立合理的污水处理系统、改善生产工艺、减少污染源的排放量等。

2.在处理污水时，应尽可能采用最低的处理成本，并遵守各种环境标衡源准，如污水中的污染物总量、单体污染物浓度等等。

3.检查污水处理设备是否正常运行，定期更换污水处理设备，建立完善的维护检桥帆修制度，保证设备运行可靠性。

- 4.应采取有效的措咐消态施减少污水对土壤和河流的影响，如采取农田排水技术，将污水进行深度处理，使其有利于土壤和河流环境；还可以利用污水中的有机物，如细菌、藻类等，将污染物吸附在其上并进行生物降解，以改善污水对土壤和河流的污染。

答：在纸张生产过程中使用了大量的水。生产1t纸大约需要300~500m3的水。在造纸废水中，不仅有大量的造纸原料(约20%随废水流失)，还有大量的化学物质和其他杂质。因此，如果造纸废水未经处理就排放，会对水体和土壤造成很大的危胡瞎野害。

- 造纸厂废水处理中需要解决的主要问题是BOD和COD，包括化学法、氧还原法、神耐臭氧氧化分解法、艾柯污水处理光催裤喊化氧化法、物理化学法、混凝法等。

##### 问：造纸厂的污水处理

- 答：有那个污水处理设备啊 可以净化的

- 答：造纸厂污水散发出的臭味一般是硫化氢和氨类气体，毒性比较大。当天气炎热时，池内污水酸化所致，带有酸化气味的污水蒸发后弥漫在空气中，并随风飘散。一股酸臭味时常弥漫在小区内，气味时浓时淡，居民们难抵恶臭无不屏气掩鼻。 138亿2558特8916造核乎派纸厂污水除臭剂、造纸污水除臭液采用多种植物提取顷握液，应用现代技术制成的高效除臭剂，不仅有高含量杀菌消毒物质，更具有特强的杀菌、消毒和除臭功能。该污改贺水除臭剂与臭味源接触后迅速发生聚合分解反应，抑制菌类物质的蛋白质合成过程，从而将微生物及细菌、病毒杀灭分解。从而达到消除异味的目的，保持清新的空气。

答：介绍一下我们造纸陪局工业废水处理方法

物理化学方法

在造纸废水的深度处理中？物理化学法具有治理快、处理效果好等优点，一般采用的方法包括，高级氧化法、絮凝沉淀法、膜分离法吸附法等。

高级氧化法

该技术具有反应速度快、处理效率高、对有毒污染物破坏彻底、无二次污染、适用范围广、易操作等优点，并被广泛应用于有毒难降解工业废水如制药、慧乱袭精细化工、印染等有机废水的处理中，已经逐渐成为难降解废水处理研究的热点。根据产生自由基的方式和反应条件的不同，可将其分为Fenton类氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法、超声氧化法、电催化氧化法、臭氧氧化法和湿式氧化法等。

絮凝沉淀法

絮凝沉淀法是由絮凝剂形成的聚合产物，通过一系列作用，对水中悬浮、胶状的大分子质量污染物去除的方法。对于制浆造纸废水的三级处理，此法已有广泛应用。在最佳运行条件下，用絮凝-电浮选连续处理造纸废水，废水的COD cr可从1416mg/L降至48.9 mg/L。

膜分离法

- 膜分离法是用一种特殊的半透膜将溶质和溶剂分隔开，使一侧溶液中的某种溶质透过膜或者溶剂渗透出来，从而达到分离溶剂的目的。管运涛等采用传统的两相厌氧工艺(BS)与膜分离技术相结合的系统(MBS)处理造纸黑液配置废水，结果表明，系统COD去除率可以达到73.1，高于BS系统(48.6%)，且在厌氧污泥活性及运行前兄稳定性方面优于BS系统；在COD负荷为6kg·(m3·d)-1时MBS酸化率为20.1%，酸化水平为7.5%，略优于BS系统(分别为7.0%和5.0%)。

答：这个要竖渗看你是想要如何处理了。

我知道一种是用差返污水换热器和制冷的，不余庆脊过是需要污水换热器。

- 如果对这个有兴趣你可以到雷诺特公司网站了解一下。

- 答：造纸类的废水不能单单使用生化系统来处理，需要配缓友兄合预处扰袭理或是配合后端处理，预处理需要处告简理到一定程度出水才能稳定达标，可以在前端添加亚铁，PAC，脱色剂等水处理药剂进行预处理

答：造纸厂污水处理用

想要净化造纸厂排放的废水，那么首先要了解造纸厂的水质特性。造纸污水其中COD、悬浮物（SS）含量高，色度严重。造纸废水的SS、COD浓度较高，COD则由非溶解性COD和溶解性COD两部分组成，通常非溶解性COD占COD组成总量的大部分，当陆稿废水中SS被去除时，绝大部分非溶解性COD同时被去除。因此，废纸造纸早斗孝废水处理要解决的主要问题是去除SS和COD。

采用气浮或沉淀方法，通过投加阳离子聚丙烯酰胺，可去除绝大部分SS，同时去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD。其典型的处理工艺流程如下：

废水→筛网→集水池→气浮或沉淀→排放

- 气浮和销困沉淀均为物化处理方法，处理效果与选用的设备、工艺参数、混凝剂等有关，其COD去除率一般高于制浆中段水的COD去除率，通常能达到70%～85%。对吨纸废水排放量>150m3、浓度较低的中小型废纸造纸企业，通过气浮或沉淀处理，出水水质指标可达到或接近国家排放标准。

- 答：莱特.莱德其中废水处理的方法大致可分为化学法、物理法、物化法、生化法，其中化学法主要是利用化学药品的作用，以调节废液的pH值，降低和消除色度为主，同时也有去除部分生化耗氧量和固体悬浮物的作用。化学法包括氧化还原法、臭氧化分解法以及光催化氧化法。物化法包括混凝法、吸附法、膜分离法和其他一些方法。物理法是基于物理作用的原理，以去除不溶解的固体悬浮物为主，同时也有去除部分产生生化耗氧量的物质，降低和槐凯消除废水色度的作用。生化法是利用微生物降解代谢有机物为无机物来处理废水。通过人为创造适于微生物生存和繁殖的环境，使之大量繁殖，以提高其氧化分解有机物的效率。根据使用微生物的种类，可分为好氧法、厌氧法和生物酶法其中废水处理的方法大致可分为化学法、物理法、物化法、生化法，其中化学法主要是利用化学药品的作用，以调节废液的pH值，降低和消除色度为主，同时也有去除部分生化耗氧量和固体悬浮物的作用。化学法包括氧化还原法、臭氧化分解法以及光催化氧化法。物化法包括混凝法、吸附法、膜分离法和其他一些方法。物理法是基于物理作用的原理，唤明举以去除不溶解的固体悬浮物为主，同时也有去除部分产生生化耗氧量的物质，降低和消除废水色度的作用。生化法是利用微生物降解代谢有机物为无机物来处理废水。通过人为创造适于微生物生和碧存和繁殖的环境，使之大量繁殖，以提高其氧化分解有机物的效率。根据使用微生物的种类，可分为好氧法、厌氧法和生物酶法

##### 问：纸厂的污水怎么处理

- 答：造纸厂的污染物会比较多，并且色度明显、COD浓度高、还有难降解的木质素纤维等，这类废水建议使用造纸厂废水脱色剂，它可以将废水中的悬枯备浮物和小颗粒快速的聚成絮体，将水和杂质明显的分离开，处理后的水干净透亮，废水的多项指标降到迅陪标没昌毁准内。

- 答：要看你的水量，水质，处理效果等因素了，你可以去污水宝看看

答：纸厂要看生产工艺，草浆还是木浆，或者是废纸浆，其废水的性质差别很大。一般要在前级加强化预处理措施，如筛网、混凝沉淀、高效浅层气浮等。主体处理工艺可以用厌氧——好氧的联合工艺，后级为保证出水达标，可增加深度处理工艺。

造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程。制浆是把植物原料中的纤维分离出雀辩团来，制成浆料，再经漂白，这个过程会产生大量的造纸废水；抄纸是把浆料稀释、成型、压榨、烘干，制成纸张，这个过程也容易产生造纸废水。

制浆产生的造纸废水，污染最为严重。洗浆时排出废水呈黑褐色，称为黑水，黑水中污染物浓度很高，BOD高达5—40g/L，含有大量纤维、无机盐和色素。漂白工序排出的造纸废水也含有大量的酸碱物质。抄纸机排出的造纸废水，称为白水，其中含有大量纤维和在生产过程中添加的填料和胶料。

- 造纸废水处理应着重于提高循环用水率，减少用水量和废水排放量，同时也应积极探索各种可靠、经济和能够充分利用废水中有用资源的废水处理方法。例如：浮选废水处理法可回收白水中纤维性固体物质，回收率可达95%，澄清水可回用；燃烧废水处理法可回收黑水中氢氧化纳、硫化钠、硫酸钠以及同顷橘有机物结合的其他钠盐。中和废水处理法调节废水pH值；混凝沉淀或浮选法可去除废水中悬浮固体；化学沉淀法可脱色；生物处理法可去灶者除BOD，对牛皮纸废水较有效；湿式氧化法处理亚硫酸纸浆废水较为成功。此外，国内外也有采用反渗透、超过滤、电渗析等造纸废水处理方法。

- 答：采用一体化污水处理设备进行处理，具体的工艺根据纸厂污水的情况确定

- 答：化学混凝+生化处理，在预处理过程中先用造纸黑水脱色剂将水的颜色做清澈，这里说的脱色剂是絮凝法中的一种，通过絮凝的电中歼判和，架桥，网卷等作用，使得废水中胶体性悬浮污染物，或呈细微状态。不易沉降、过滤敬庆的污染物凝聚亮改握、絮集成为较大的颗粒而从废水中分离出来，实现废水的脱色净化。

- 答：初沉 一 好氧生化 一 二沉池 一 达标排放

- 答：只需要添加药剂明咐，使用脱色剂，吨水添加升槐掘量为千分之三脱色剂，千分之零点五片碱吵核调试酸碱度，少量聚丙烯酰胺阴离子水溶液帮忙加快絮凝。在混凝初沉池中充分的搅拌均匀。清水与污泥显而易见的呈现出来。处理后的水对生化没有影响。

答：污水处理罗茨鼓风机用途：

在污水处理行业，由于废水池必须携带氧气进行微生物氧化分解，在废水处理领域中，罗茨鼓风机可以根据水深差异喊差和处理水的吨位的差异。提供定量氧气，促进微生物的氧化分解。

- 三叶罗茨鼓风机是污水处理的核心设备。风机的郑伍皮工作效率可以直接决定废水处理的效果。生物法处理废水，促进好氧微生物的生长，必须提供足够的氧气，好氧微生物可以促进新陈代谢该作用的出现，废水中悬浮橘升固体的分解以及氮和磷等有机化合物的分解。

本文来源: https://www.ilkk.cn/article/fa43e0f70bc7f4427a65b051.html